令和８年度

０４　板橋区立志村第三小学校

危機管理マニュアル

（地震・火災・風水害・不審者）

目　次

１日常における学校防災体制の充実

Ⅰ 学校における防災体制	1

Ⅱ 学校施設の安全管理等	3

Ⅲ 教職員の防災に関する研修の充実	4

２地震の事前対応計画

Ⅰ「南海トラフ地震に関連する情報」の概要	5

Ⅱ「巨大地震警戒」発令時の対応	6

Ⅲ「警戒宣言」発令時の対応	8

３巨大地震が発生した場合の学校の初期対応

Ⅰ巨大地震が発生した場合の初期対応	11

Ⅱ大規模な地震が発生した場合の対応行動【対応マニュアル】	16

１　授業中

２　放課後・登下校時

３　校外学習・遠足・修学旅行等の時

４　地震発生時の教職員の安全指導例

５　児童の引き渡し

６　避難所開設について（別紙）

＜資料編＞

様式―１　日頃からの大規模地震への備え【チェックリスト】	28

様式－２　学校施設・設備の安全点検リスト	29

様式－３　地震への対応状況報告書FAX送信書	31

様式－４　地震発生時における被害状況等の報告FAX送信書	32

様式－５　大震災による被害状況詳細報告FAX送信書	33

様式―６　学校教育活動再開見通し報告FAX送信書	34

４学校のおける火災の対策

Ⅰ火災発生の確認と初期対応	35

Ⅱ避難指示及び児童の誘導	35

Ⅲ避難場所での対応	35

５学校における風水害や降雪及び台風対策

Ⅰ 風水害や降雪及び台風時における学校の対応	36

１ 事前対策

２ 風水害や降雪及び台風時における対応

３ 施設管理者としての対応

４ 衛生管理体制の確保

６不審者侵入時の学校内の安全確保

１ 児童・生徒の学校内の安全確保（防犯）に関する危機管理の基本方針	38

２ 校内の安全確保（防犯）に関する学校危機管理計画

(１) 日常の安全確認　　 (２)　不審者侵入時の対応マニュアル（別紙）

１日常における学校防災体制の充実

Ⅰ 学校における防災体制

１ 学校防災委員会の設置

（１）校長は、各学校の実状に応じて、副校長、防災安全担当等を構成メンバーとする

「学校防災委員会」を設置するか、または、それと同等の機能をもった既存の校内組織を活用することなどによって、「学校防災計画」を作成するとともに、日常的な学校防災体制を整備する。

（２）組織、役割分担は、各学校の実状に応じて行うこと。

〈学校防災委員会の主な役割〉

① 「学校防災計画」の策定

② 防災教育・防災訓練の計画、実行

③ 教職員に対する研修の実施

④ 日常的な施設点検等の実施

⑤ 教育委員会事務局、区役所（防災課）や地域防災拠点運営委員会との連絡・調整

２ 地震が発生した際、もしくは南海トラフ地震の情報が発表された場合の基本的な

対応についての周知徹底

（１）学校の対応（休校措置、登下校時の対応、児童の引渡し、連絡方法等）につい

て、教職員間で共通認識するだけではなく、保護者に対して、機会あるごとに

周知し、徹底を図る。また、必要な事項については、児童に対して防災教育

の一貫として指導する（例えば、登校時に地震にあった場合どう行動する

か等）。

・保護者に対しては、保護者説明会、引き渡し訓練において説明、徹底する。

・学校のホームページに掲載する。

（２）教職員の配備、動員体制について、職員に周知徹底する。

（３）地震発生時における教職員の役割分担を明確にし、全員が理解する。

そのためには、学校ごとの「危機管理マニュアル」を各教職員が共有する。

また、業務分担や組織図を拡大して職員室等に常時掲示する。

３ 校内の避難経路、児童生徒の避難集合場所の明確化

（１）校内の各所からの避難経路、避難場所を決めておく。その際、避難経路は、

あらかじめ複数考えておく（廊下、階段等が使用不能の場合の避難方法も考慮

しておく。）

（２）特に、障がいのある児童･生徒への対応を具体的に定めておく。

（３）避難の妨げとなるような物品を避難経路に置かないなど、日ごろからの管理に配

意する。（避難訓練の際に、気付いた点をチェックする。）

４ 校内にある他の施設との連携

「あいキッズ」等、併設の施設と、災害時における対応について、決め事を整理し徹底を図ること。

学校の避難訓練に当該施設のスタッフが参加する等を通じて連携を図る。

５ 学校の非常持出用重要書類の把握

非常時に持ち出すべき書類は何かをあらかじめ確認し、震災時には、誰が、どのように持ち出すかを決めておく。

（１） 児童名簿や児童調査票等の保管場所

（２） 転出転入のための記録簿、出席簿、学籍

（３） 児童に関する指導要録その他、学校教育法で義務付けられている公簿

（４） 毎年、非常時に持ち出す帳簿・物品等を検討し、「非常持出一覧表」の作成

（５） 児童・生徒のプライバシーに関わる書類であるので、取り扱いは厳重にする

Ⅱ 学校施設の安全管理等

１ 学校の安全点検

（１）定期的な校舎の安全点検の実施 ⇒ 学校施設・設備の安全点検リスト

① 毎年実施される学校施設点検表による施設全体の点検を実施する際に、併せて、

防災の観点から、「学校施設・設備の安全点検リスト」（様式―２）により、施

設・設備の点検を実施し、改修等の必要があると判断される場合には、学校施設

点検表及び詳細内容記入欄に具体的に記入し、教育委員会指導室に提出する。

② 防災訓練等の時期に併せて、校舎・設備の安全点検を実施し、危険箇所を把握す

る。それとともに壁、柱、床の亀裂、天井の剥離状況についても変化の様子を点

検・記録する。

（２）転倒物、重量物等の転倒防止対策

① 教室内では書架や戸棚等の固定、パソコン、プロジェクター、電子黒板等の転倒

落下防止対策を講じる。

② 教職員用の平机やその背後にある戸棚、教卓等の位置、固定に配慮する。

③ 薬品、ガス等の保管場所についても注意する。

２ 学校施設設備の状況の整理

（１）誰が見ても分かりやすい校地・校舎の平面図を準備しておく。

（２）水道配管図を準備しておく。

① 水道の元栓の位置、各施設への止水弁の位置、各止水弁の機能を確認しておく。

② 学校全体の水道水の流れが分かるよう、校舎平面図等に表示しておく。

③ 元栓が複数ある場合や、水の流れが複数に分流して場合は明記しておく。

④ 校舎が増築又は一部改築されているので、電気配線及び水道配線が複数に

なっているので、明記しておく。

３ プールの水を貯めた状態にしておくこと

（１）消防水利として指定されているプール（周辺に「消防水利」の標識が設置され

ている）にあっては、消防用に使用可能な状態にしておかなければならないこと　から、常時、水を貯めた状態にしておく。（清掃等によりプールの水が使用できないときは、最寄りの消防署又は消防出張所への連絡が必要）

（２）消防用以外でも、災害時に水は大変貴重であることから、有効に活用しなけれ

ばならない。断水時の生活用水としても利用する。

４ 停電等で校内放送ができないときの連絡方法の準備

（１）ハンドマイク、メガホン、可動式無線マイク､スピーカー設備等の準備をする。

（２）児童が教職員の指示に的確に従うよう、日頃からの指導を徹底する。

５ 地域安全マップの作成などによる地域の実状把握

（１）学区の交通機関の現況

学区内の鉄道やバスが交通不能になった場合の児童の安全管理を維持するため、

あらかじめその対応策を検討する。

（２）通学路の危険箇所の把握

児童の通学路には、地震発生時に危険が予想される箇所がある。ブロック塀、

自動販売機、石灯篭などの倒壊、広告・看板等の落下、障害物による道路の遮断、

がけ崩れ、低地での浸水等、あらかじめ通学路の安全点検をして、その都度

通学路の変更を含めて検討する。

道路の状況や周辺の建物の密集度などにより、地震の際に落下物の危険や自動

車等の追突等による火災の発生などの危険も想定される箇所も点検しておく。

（３）建築物の特徴の把握

箇所によって、木造建築が集中している場所、高層の建物がある場所、商住混

在の場所等があり、地震の発生による被害の状況はそれぞれ異なるので、

地域の特徴を把握しておく。

（４）学校周辺におけるがけ崩れ等の危険性を把握し、避難場所を確認しておく。

（５）広域避難場所など自校以外の避難可能場所の把握

がけ崩れ、土砂崩れ、地割れ、火災、水道管やガス管の破裂、液状化現象、河

川の護岸破壊などのため、危険な状況になった場合に避難する広域避難場所をあ

らかじめ確認する。

（６）学校近隣の災害時応急給水拠点等の把握

大規模地震が発生し断水となったときでも、配水池、循環式地下貯水槽などの

給水拠点で応急給水を受けることができるので、地域防災計画で場所を確認して

おく。

Ⅲ 教職員の防災に関する研修の充実

１ 防災教育の指導力、防災対応能力、応急救護処置能力の向上

- 教職員が、発災時に児童・生徒の安全を確保し、被害を最小限にするめには、

その場の状況に応じた的確な判断力と機敏な行動力、臨機応変な対応力が求め

られる。また、教職員全員が協力して、迅速かつ適切な行動がとれるように日を

決めて研修を行う。

（２）教職員の防災訓練や防災教育に関する指導力を高めるとともに、災害発生時に

おける防災対応能力、応急救護処置能力を高めるために、教職員の防災に関する

研修を充実させる。

２ 校内研修の実施

（１）校内研修計画に防災に関する研修テーマを位置付けて実施する。

（２）研修テーマとしては、①学校の防災組織、②災害時における教職員の役割、

③実践的な防災訓練の実施、④効果的な防災教育の充実、⑤児童が自ら考え行

動できる力を育てる防災教育カリキュラムの実践、⑥初期消火活動、⑦避難

場所開設運営支援訓練、⑧ボランティア活動への参加、⑨地域防災拠点運営

委員会との連携などとする。

３ 教育委員会事務局が実施する研修

（１）安全教育に関する担当者等は、防災についての研修に参加し、研鑽に努める。

（２）震災時の心のケア対策を視野に入れた学校教育相談等の研修の充実を図る。

４ 応急救護処置の技能を習得する研修

災害時における児童等の安全を確保するとともに、多数の児童・生徒が負傷した

場合に、養護教諭のみならず他の教職員も適切に応急救護に一定の対応ができる

よう、応急救護処置の技能などを習得できる研修を実施し、災害発生時の対応能力を

向上させる。

２地震の事前対応計画

Ⅰ「南海トラフ地震に関連する情報」の概要

１ 「地震に関連する情報」について

- 南海トラフ地震臨時情報の発表に関しては、南海トラフ付近でマグニチュード 6.8 程度以上の地震が発生した場合やプレート境界で通常とは異なるゆっくりすべりが発生した場合、国が調査を開始するとともに、気象庁が臨時情報（調査中）を発表する。国の「南海トラフ沿いの地震に関する「評価検討会 」の結果により、臨時情報の種別として『巨大地震警戒 』『巨大地震注意 』『調査終了』のいずれかが発表される。

２ 基本的対応について（概要）

|  | 区の対応 | 学校の動員体制 | 学校における児童生徒等に対する措置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒） | 区災害 対策本部の設置 | 経営責任職・ 運営責任職 （校長・副校長） 全員配備 勤務時間外において警戒宣言の報道に接したときは、動員命令を待つことなく自発的に参集する。 | １ 学校、地域、児童の実態に応じて、学校において直接保護者に引き渡す。留守家庭等の児童・生徒については、学校で保護する。 （※事前に確認が必要） ２ 通学中、在宅中に警報（又は警戒宣言）が発せられた場合は、休校とする。 なお、登下校時にあっては、帰宅する等の措置を講じる。 |

Ⅱ「巨大地震警戒」発令時の対応

１ 配備及び動員体制

（１）区の対応

① 巨大地震警戒が発令された場合には、区に警戒本部が設置され、原則として「警

戒配備」が発令される。

② 動員対象となる職員は、経営責任職、運営責任職、防災担当職員、遠距離通勤

者及び各局区長が定めたその他の職員とし、各所属に参集することと定められ

ている。

（２）区立学校における職員の配置と動員

① 区立学校については、校長、副校長が、それぞれ所属校に参集する。

② 防災活動上必要と認めるときは、校長の判断により、配備体制を強化する。

２「巨大地震警戒」発令時における学校がとるべき措置

（１）「巨大地震警戒」等の伝達

① 来校者、児童・生徒、教職員に対して、「巨大地震警報」等の内容を非常

放送、校内放送等により伝達する。

② 冷静な行動、とるべき措置について周知する。

（２）児童等に対する措置

① 在校時は、原則として授業を打ち切り、教職員の指導のもと下校準備をさせる。

② 学校、地域、児童･生徒の実態に応じ、状況によって学校において保護者に引

き渡す。

③ 留守家庭等の児童については、学校で保護する。

④ 区外等遠隔地からの通学者については、学校で保護する。

⑤ 通学中又は在宅中に「巨大地震警戒」が発せられた場合は、休校とする。

なお、登下校時にあっては、帰宅する等の措置を講じる。

（３）当面の措置等の決定と教育委員会指導室への報告

「巨大地震警戒」を受けて、学校が臨時休校措置等の対応を行った段階で、教育委員会指導室（指示がなくても自動的に）に報告する。

【報告事項】

･ 学校に保護している児童・生徒の状況（人数）

・その他

（４） 学校においてとるべきその他の措置（本区施設共通）

「区防災計画」では、警報発令時に本区施設がとるべき措置を示しており

（下記表のとおり）、学校においても、同様の対応を行う必要がある。

| 区 分 | 主 な 措 置 |
| --- | --- |
| ア 来校者等への安全確保措置 | 避難器具（救助袋、梯子、緩降機等）の点検 |
| イ 通信・放送設備の点検 | １ 防災用行政無線等通信手段の点検・確認 ２ 放送設備、携帯ハンドマイク等の点検・確認 |
| ウ 機械設備、電気設備の確認 | 使用する機械設備、電気設備の確認 |
| エ 設備、備品等の転倒及び落 下防止等確認 | １ 窓ガラス等の飛散及び落下防止確認 ２ ロッカー、書庫、書棚等の転倒防止確認 ３ 諸物品等の落下防止確認 |
| オ 出火防止措置 | １ ガス器具及び火気使用場所の点検、確認 ２ 消化用水の確認 |
| カ 危険物の安全等確保 | １ 流出、発火、爆発のおそれのある危険物等の安全 確認 ２ 貯蔵又は使用中の危険物や高圧ガスの保管場所、 転倒防止、漏えい防止確認 ３ 緊急遮断装置など安全装置類の確認 |
| キ 緊急貯水 | １ 受水槽への緊急貯水 ２ 飲料水の貯水 |
| ク 消防用設備等の点検・確認 | 防火戸、火災報知設備、消火栓設備、消火器、スプリンクラー等の点検・確認 |
| ケ 非常電源の点検・確認 | 自家発電設備、可搬式発電機、電池等の点検・確認 |
| コ その他 | １ 施設、設備固有の特性、機能について必要な点検 ２ 緊急車両、救援物資輸送車両等の駐車場の確認 ３ 応急活動用資器材等の確認 ４ 応急活動体制の準備 |

（５） 震災時避難場所の点検

区警戒本部長は、警戒宣言の発令の備え、必要に応じて震災時避難場所へ連絡

要員を派遣するとともに備蓄資機材等の点検・確認を行う。

この際、校長は、児童の安全確保の支障とならない範囲で積極的に協力する。

Ⅲ「警戒宣言」発令時の対応

１ 「警戒宣言」発令時の本区の対応

（１）区災害対策本部の設置

① 区長は、警戒宣言が発令されたときは、災害対策基本法第２３条第１項の規定に　基づき、板橋区災害対策本部を設置する。また、区本部長は、「全員配備」を発令する。

② 区長は、警戒宣言が発令されたときは、区役所内に区本部を設置する。

２ 学校教職員の配備体制及び学校災害対策本部の設置

（１）警戒宣言が発令されたとき、学校教職員は全員配備となり、勤務場所以外にいるときは、動員命令を待つことなく自動的に所属校へ参集する。

（２）学校長は、警戒宣言発令に伴って、学校災害対策本部を設置し、あらかじめ定めた班編成に基づき職員を配備につけ、地震防災応急活動を命ずる。

（その際、教職員の参集状況に応じて、あらかじめ定めた班編成を基本としつつ、弾力的な人員配置を行う。）

３ 「警戒宣言」発令時において学校がとるべき措置

（１）「地震警戒」等の伝達

① 来校者、児童、教職員に対して、「地震情報」の内容を非常放送、校内放送等により伝達する。

② 冷静な行動、とるべき措置について周知する。

（２）児童に対する措置

① 在校時は、原則として授業を打ち切り、学校において直接保護者に引き渡す。

② 通学中又は在宅中に警戒宣言が発せられた場合は、休校とする。

なお、登下校時にあっては、帰宅する等の措置を講じる。

※留守家庭等の児童については、学校で保護する。（事前確認が必要）

③ 校外活動時

（ア）宿泊を伴う校外活動時（修学旅行等、倉渕・日光移動教室等）の場合は、

強化地域内外を問わず、所在地の警戒本部または災害対策本部の指示に従い、

速やかに学校に連絡する。校長は、情報を保護者に連絡するとともに、対応

状況を教育委員会指導室に報告し、現地の責任者に適切な指示を与える。

- 宿泊を伴わない校外活動時（日帰り校外学習、社会科見学等）の場合は、所在

地の官公署等から連絡を取り、速やかに学校に連絡し、原則として即時帰校す

る。帰校後児童の措置は在校時と同様にする。

ただし、交通機関の通行や道路の状況によって帰校することが危険と判断され

る場合は、近くの学校等安全な場所に避難するなど適宜措置をとる。この場合は、

速やかに学校に連絡する。

校長は、保護者に連絡するとともに、対応状況を教育委員会指導室に報告する。

行き先が強化地域内の場合は、所在地の警戒本部の指示に従う。また、速やかに

学校に連絡し、校長は保護者に連絡するとともに、対応状況を教育委員会指導室

に報告し、現地の責任者に適切な指示を与える。

４ 当面の措置等の決定と教育委員会指導室への報告

学校が臨時休校措置等を決定した段階で、教育委員会指導室へ報告する。

教育委員会指導室から指示がなくても、報告する。

５ 学校においてとるべきその他の措置

| 区 分 | 主 な 措 置 |
| --- | --- |
| ア 来校者等への安全確保措置 | １ 避難通路の確保、非常口の開錠と開放 ２ 避難器具（救助袋、梯子、緩降機等）の点検 ３ 必要に応じて退避の指示 ４ 施設の立入禁止区域の設定及び周知 ５ 退避の際の誘導責任者は、危機管理マニュアルに定める避難誘導班長として、階段等避難設備を利用して安全な場所に誘導 ６ 退避誘導後、校内残留者を把握 |
| イ 通信・放送設備の点検 | １ 防災用行政無線等通信手段の点検・確認 ２ 放送設備、携帯ハンドマイク等の点検・確認 |
| ウ 機械設備、電気設備の点検 又は使用停止措置 | 次の設備は使用停止とする。 １ エレベーター、エスカレーター設備 ２ 冷・暖房設備 ３ その他必要以外の電気・機械設備 |
| エ 設備、備品等の転倒及び落 下防止等確認 | １ 窓ガラス等の飛散及び落下防止確認 ２ ロッカー、書庫、書棚等の転倒防止確認 ３ 諸物品等の落下防止確認 |
| オ 出火防止措置 | １ 火気使用の制限、やむを得ず使用する場合、火気使用機器及び場所を確認し、地震が発生した場合、 直ちに消火できる措置を講じる。 ２ ガス器具及び火気使用場所の点検、確認 ３ 使用していないガスの元栓の閉止 ４ 消化用水の確認 |
| カ 危険物の安全等確保 | １ 流出、発火、爆発のおそれのある危険物等の安全 確認 ２ 貯蔵又は使用中の危険物や高圧ガスの保管場所、 転倒防止、漏えい防止確認 ３ 緊急遮断装置など安全装置類の確認 |
| キ 緊急貯水 | １ 受水層への緊急貯水 ２ 飲料水の貯水 |
| ク 消防用設備等の点検・確認 | 防火戸、火災報知設備、消火栓設備、消火器、スプリンクラー等の点検・確認 |
| ケ 非常電源の点検・確認 | 自家発電設備、可搬式発電機、電池等の点検・確認 |
| コ その他 | １ 施設、設備固有の特性、機能について必要な点検 ２ 緊急車両、救援物資輸送車両等の駐車場の確認 ３ 応急活動用資器材等の確認 ４ 応急活動体制の準備 |

３巨大地震が発生した場合の学校の初期対応

Ⅰ巨大地震が発生した場合の初期対応

１ 学校災害対策本部の設置

震度５弱以上の地震が発生した場合は、地震の発生時間が、教職員、児童の在校中の場合と夜間や休日等で不在の場合とでは、初期対応は異なるが、早期に学校災害対策本部を設置し、初期対応を行う。

そのため、あらかじめ震災時における教職員の動員体制を全員が明確に把握するとともに、組織的な対応が図れるように準備する。

校長は、学校災害対策本部を設置し、あらかじめ定めた班編成に基づき職員を配備につけ、地震防災応急活動を命ずることとなる。その際、教職員の参集状況に応じて、あらかじめ定めた班編成を基本としつつ、弾力的な人員配置を行う。

（１）校長は、児童の安全確保を図るため、災害時における学校災害対策本部の組織

を定め、校長を本部長とし、全教職員の役割分担を決める。

（２）班の編成・名称等については、各学校の人員体制等実情に応じて編成する。

また、班は、災害の発生状況や事態の推移によって、その必要性が異なることか

ら弾力的に編成する。

（３）班の編成については、核となる担当者を定め、あとは臨機応変に対応できるシス

テムにする。

また、職員の出張等で不在の場合、夜間・休日等で参集した教職員が少ない場合、

担当係の任務が一部終了した際などに、弾力的対応がとれるように計画する。

（４）住民対応・避難場所支援班は、地域防災拠点として学校が指定されているため、

避難者が来ることも想定して準備しておく。 避難所の所長は地域の町会長が担う。

本校を避難所とする際の避難所長は加藤眞一様となっている。

（５）教育再開については、災害発生直後からではなく、被害の規模・程度にもよるが

発災後３日程度経過した後に準備を始めることが想定される｡特に班を編成するの

ではなく、学校本来の業務であるため、教育再開の準備活動として行う。

（６）日頃から災害時の役割を教職員に周知徹底する。

☆避難所運営協議会においても、校長は委員を兼ねている。また、避難所運営協議会には、「学校再開準備班」があり、震災時には、教職員も代表者が参加することになっている。

- 第2次避難場所は校庭、第三次避難場所は、西山公園。安全な避難経路を全職員が周知しておく。

| 本部長（校長） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総括本部 |  |  |  |  |  | - 校長、副校長及び各班長（又は代理者）を中心に教職員で構成。 - 各班との連携のもと、校内の被災状況等の把握を行うとともに、区災害対策本部、教育委員会事務局等との連絡にあたる。 - 被害の状況等に応じて、第二次避難場所への避難、応急対策の決定など児童、教職員の安全確保や地域防災拠点の運営支援などの業務に関し、各班との連絡調整を行う。 - 非常持ち出し書類等を搬出 - 報道関係等の対応 |  |  |
|  |  | 避難誘導・ 安否確認班 |  |  |  |  | - クラス全員の安否を確認し、総括本部に報告する。 - 安全確認した児童は、安全連絡カード等によりチェックする。 - 就業時以外の時間帯に被災した場合は、教育活動・授業の再開に向けて、児童、教職員の家族の被災状況及びその安否を早急に確認する。 - この班は、発災後速やかに行動を開始する必要があるが、特に、救出・救急医療班との密接な連携のもとに行動する必要がある。 |  |
|  |  | 消火・ 安全点検班 |  |  |  |  | - 火災が発生した場合は、初期消火活動を行う。 - 校内の被害状況を点検し、安全を確認するとともに、第二次避難場所及び避難路を確保する。 - 二次災害等の危険を防止するために必要な措置を講じる。 |  |
|  |  | 救出・ 救急医療班 |  |  |  |  | - 養護教諭及び救命・救急経験者等を中心に組織する。 - 建物被害又は備品等の転倒等に巻き込まれた者の救出・救命にあたる。 - 避難誘導・安否確認班と密接な連携をとり、負傷した児童、教職員や近隣から校内に運び込まれた負傷者の保護に努め、必要に応じて、地域医療救護拠点や病院など専門医療機関への搬送を行う｡ |  |

避難所運営協議会における役割

| 区 分 | 主な役割 |
| --- | --- |
| 地域住民 | 地域防災拠点の管理、情報の受伝達、救護、食料等物資の配付、避難場所での相互扶助など |
| 行政 | 地域防災拠点の指定、避難場所の安全性の確保、食料等物資の確保、 医療救護、情報の受伝達、市民生活の自立支援など |
| 学校 | 児童・生徒の安全確保、学校施設の管理、教育の早期再開など |

２ 巨大地震発生直後における学校災害対策本部の動き

| 段階 |  | 班 | 各班の事務分掌と主な動き等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地震発生 | 学校 | 総括本部 避難誘導・ 安否確認班 消火・ 安全点検班 救出・ 救急医療班 | ○災害対策の総括指揮 ○各班との連絡調整 ○非常持ち出し品を搬出 ○区災害対策本部、教育委員会事務局等との連絡調整 学校の敷地図、ラジオ、ハンドマイク、 緊急活動の日誌、トランシーバー、携帯電話 ○児童の安全確保、避難誘導、人員確認、 ○児童、教職員の安否確認 ○行方不明者の捜索 ○保護者への連絡（電話、配信メール）⇒児童の引き渡し ○保護者の迎えがない児童の保護 ・揺れが収まった直後に、指定された避難経路等を使って避難させる。 ・行方不明の児童、教職員を総括本部に報告 ・児童の引渡場所を指定 ・保護者や後見人が到着次第、身元確認・引き渡し、 クラスの出席簿、児童引き渡しカード 集合場所のクラス配置図 ○初期消火活動 ○校舎施設設備の安全点検、危険物除去 ○被害状況の把握 ・施設等の構造的被害の程度を調査し、連絡する。 消火器、ヘルメット、手袋、道具セット 公共設備や建物、敷地損害調査リスト ○負傷者の救出 ○負傷者の応急手当、病院への搬送 ・職員２人１組のチームで、特定の区域の負傷者の救出・救命 ・各教室、体育館、トイレ等のチェック |
| 保護者への引渡し |  | 住民対応 ・避難場所支援班 | ・医療援助が必要か判断 ヘルメット、丈夫な靴、のこぎり、革手袋、防塵マスク、 トランシーバー、担架、毛布、かなてこ ○避難住民の誘導 ○避難場所開設の支援 ○避難住民のうちの負傷者の応急手当 |
| 引渡し後 ３日目 | 学校 学校 | 住民対応・避難場所支援班 教育再開のための準備活動 | ○避難住民のうちの負傷者の応急手当 ○学校施設設備の安全点検 ○児童の安否確認、名簿作成 ○問い合わせ、外来者との対応 |
| ４日目 以降 ７日目 以降 | 学校 運営委員会 | 教育再開のための準備活動 学校再開準備班 | ○学校施設設備の再点検、整備、補修必要箇所の集約 ○学習の場の確保（学校間、他機関等との連携） ○児童の安否及び避難先の確認、名簿作成 ○学用品、教材、教具の不足品のリストアップ 救援依頼、配分等 ○通学路の安全確認 ○保護者説明会の開催 ○応急教育計画の作成 ○児童の転出入事務 ○避難住民や地域住民への学校情報の伝達 ○学校再開について避難住民や地域住民との協議・説明 ○学校再開にあたっての避難場所スペースの調整 |

３ 教育委員会指導室への報告

学校は、地震時には、教育委員会指導室に、あらかじめ定めた方法により、被害状況等に応じて、適時、適切に被害状況等を報告する。

（１）第１次報告「地震発生時における被害状況等の報告」様式―４（P32）

地震発生後早期に報告

（２）第２次報告「大震災による被害状況詳細報告」 様式―５（P33）

大震災後７日以内に報告

（３）第３次報告「学校教育活動再開見通し報告」様式―６（P34）

状況把握でき次第

Ⅱ大規模な地震が発生した場合の対応行動【対応マニュアル】

１ 授業中

安　全　確　保

教職員

○落下物・転倒物・ガラスの飛散から身を守るよう指示する。

的確な指示「頭部を保護」「机の下にもぐる」「机の脚を持つ」など

○使用している火気の消火、出口の確保に努める。

〈大きな揺れが収まったら〉  ○ストーブ、コンロ、ガス等の火を消す。

○電源を切り、ガスの元栓を閉める。

児童・生徒

○慌てて外に飛び出さない。窓や壁際から離れる。

○廊下や階段で地震を感じたら、できるだけ中央に伏せ、ガラス等から身を守る。

○体育館では、できるだけ中央に避難する。（ただし、天井等の状況による。）

○校庭にいるときは、落下物を避けるため、速やかに校舎等から離れ、校庭中央に避難する。〈大きな揺れが収まったら〉

○教職員の指示をよく聞き、勝手な行動をとらない。

避　難　誘　導

教職員

○児童の状況を速やかに掌握するとともに、名簿、引き渡しカード、ホイッス

ル等を携帯し、児童を安全な場所に誘導する。その際、便所、保健室、特別教室等の普通教室以外の場所にいる児童の所在に十分留意する。

○火災場所及びその上層階の児童の避難を優先する。

○隣接クラスが連携して避難し、集団の前後には教職員を配置する。

○落下物に注意し、防災頭巾等で頭部を保護するよう指示する。

○児童の不安の緩和に努める。

○避難の際に援助を要する者への対応には十分配慮する。

的確な指示「おさない」「かけない」「しゃべらない」「もどらない」

○校内にいる人員を把握する。

○負傷者の有無を確認する。

○二次災害の危険が予想される場合は、直ちに安全な広域避難場所（第三次避難場所：西山公園）に移動する。

児童・生徒

○防災頭巾等で頭を守り、荷物を持たずに上履きのまま行動する。

○避難の途中で教室等に戻ったり、みだりに集団・隊列から離れたりしない。

○ガラスの破片でけがをしないように注意する。

○教職員の指示をよく聞き、勝手な行動をとらない。

災害対策本部設置

教職員

○役割分担に従って行動を開始する。

○住民対応・避難場所支援班を設置し、避難住民への対応を開始する。

火元確認

・

設備点検

教職員

○出火を確認したら直ちに初期消火に当たり、延焼を最小限に止める。

○理科室の薬品類は発火等の危険が大きいので、特に注意する。

○校舎や校庭等で危険と思われる場所に、立ち入り禁止の張り紙やロープを張る

など、二次災害を防ぐ。

救出活動

・

応急救護

教職員、児童

○養護教諭を中心に救出・救急医療班を編成し、応急救護にあたるとともに、地

域医療救護拠点や医療機関と連携を図り、重傷者の搬送等を行う。

○避難誘導・安否確認班、消火・安全点検班と連携して、行方不明者の捜索、救

出活動を行う。

○消防機関、消防団、地域防災拠点運営委員会の救出救護班など地域住民の協力

も得て、建物の倒壊等により生き埋めになった児童、教職員等の救出救助

活動を行う。

情報収集

・伝達

教職員

○区災害対策本部、地域防災拠点運営委員会と密接に連携をとり、地域や通学路の状況（出火、倒壊、亀裂、出水など）の確認に努める。

状況に応じた児童生徒の下校・引渡し

教職員

○保護者と連絡を取り、状況に応じて児童の引渡しを開始する。

○保護者と連絡が取れない場合は、学校で保護する。

○下校する場合は、集団で行動するよう指示する。必要に応じて、教職員が引率

する。

児童・生徒

○帰宅後は、学校の指示、地域の取り決め等に従って行動する。

特別支援学級　「きこえと言葉の教室」の場合

教職員

○原則として、帰宅させないで学校において直接保護者に引き渡す。

○保護者と連絡が取れない場合等、引き渡し困難な児童等については学校で保護す

る。また、保護者宅、学区の避難場所の安全性が確保できない場合は、保護者

とともに児童・生徒等を学校で保護する。

２ 放課後・登下校時

安 全 確 保

教職員

○校内にいる児童・生徒に、落下物・転倒物・ガラスの飛散から身を守るよう指

示する。

〈大きな揺れが収まったら〉　　○ストーブ、コンロ、ガス等の火を消す

○電源を切り、ガスの元栓を閉める。

児童・生徒

〈学校内にいるとき〉

○窓ガラスなど落下物等から身を守る。

○慌てて校舎外に飛び出さない。窓や壁際から離れる。

○廊下や階段で地震を感じたら、できるだけ中央に伏せ、ガラス等から身を守る。

○体育館では、できるだけ中央に避難する。（ただし、天井等の状況による。）

○校庭にいるときは、落下物を避けるため、速やかに校舎等から離れ、校庭中央

に避難する。

〈通学路上〉

○看板、家屋の外壁、高いビルの窓ガラスなど落下物等から身を守る。

○最寄りの避難場所、あらかじめ定めてある避難場所、近くの公園、空き地など

安全な場所へ、直ちに避難する。

○登下校途中で地震が発生した場合は、学校か自宅か近い方に避難する。

○バス、電車等に乗っているときは、運転手・駅員等の指示に従う。

○地震発生時に危険な場所には近づかない。

●古い建物や建設中の建物、ブロック塀、石塀、自動販売機、地割れした道路、狭い道路、倒れた電柱、垂れ下がった電線、火災現場には近づかない。 ●崖下、川岸、橋の上、ガス漏れ箇所等からは、速やかに遠ざかる。

○家庭や学校と連絡を取って状況を報告するとともに、その指示に従う。

○流言等の不確かな情報に惑わされず、落ち着いて行動する。

避 難 誘 導

〈学校内にいるとき〉

教職員

○避難誘導・安否確認班は、児童の状況を速やかに掌握するとともに、

名簿、引き渡しカード、ホイッスル等を携帯し、児童を安全な場所に誘導す

る。

その際、便所、保健室、特別教室等の普通教室以外の場所にいる児童の

所在に十分留意する。

○落下物に注意し、かばん、防災頭巾等で頭部を保護するよう指示する。

○児童・生徒の不安の緩和に努める。

○避難の際に援助を要する者への対応には十分配慮する。

○校内にいる人員を把握する。

○負傷者の有無を確認する。

○二次災害の危険が予想される場合は、直ちに安全な3次避難場所（広域避難場

所：西山公園）に移動する。

児童・生徒

○防災頭巾等で頭を守り、荷物を持たずに上履きのまま行動する。

○避難の途中で教室等に戻ったり、みだりに集団・隊列から離れたりしない。

○ガラスの破片でけがをしないように注意する。

○教職員の指示をよく聞き、勝手な行動をとらない。

災害対策本部設置

教職員

○役割分担に従って行動を開始する。

○在校する教職員の人数を把握し、限られた人数の場合には、優先順位

を決めて重点的に対応する。校長、副校長が在校しないときには、代

行者がリーダーシップを発揮し、教職員が協力して対応する。

○住民対応・避難場所支援班を設置し、避難住民への対応を開始する。

教職員

火元確認 ・設備点検

○出火を確認したら直ちに、消火・安全点検班が中心になって、初期消

火に当たり、延焼を最小限に止める。

○理科室の薬品類は発火等の危険が大きいので、特に注意する。

○校舎や校庭等で危険と思われる場所に、立ち入り禁止の張り紙やロ

ープを張るなど、二次災害を防ぐ。

教職員、児童

救出活動 ・ 応急救護

○救出・救急医療班を養護教諭中心に編成し、応急救護にあたると

ともに、地域医療救護拠点や医療機関と連携を図り、重傷者の搬

送等を行う。

○消防機関、消防団、地域防災拠点運営委員会の救出救護班など地

域住民の協力も得て、建物の倒壊等により生き埋めになった児童、

教職員等の救出救助活動を行う。

情報収集 ・伝達

教職員

○区災害対策本部、地域防災拠点運営委員会と密接に連携をとり、地域

や通学路の状況（家屋の倒壊、火災の発生、道路の亀裂、出水など）の

確認に努める。

○特に、児童の行動範囲が広がっているため、通学路上での被害の有無に

ついて情報収集に努め、状況によっては現地調査を行う。

状況に応じた児童の下校・ 引渡し

教職員

○保護者と連絡を取り、状況に応じて児童の引渡しを開始する。

○保護者と連絡が取れない場合は、学校で保護する。

○下校する場合は、集団で行動するよう指示する。必要に応じて、教職

員が引率する。

児童・生徒

○帰宅後は、学校の指示、家族との約束、地域の取り決め等に従って行

動する。

３ 校外学習・遠足・修学旅行等の時

安 全 確 保 ・ 避 難 誘 導

教職員

○看板、家屋の外壁からの落下物・転倒物・高層ビルの窓ガラスの飛散から

身を守るよう指示する。

○古い建物や建設中の建物、ブロック塀、石塀、自動販売機、地割れした道

路、倒れた電柱、垂れ下がった電線には近づかない。

○海岸や海辺周辺、川岸、橋の上にいる場合には、津波のおそれがあるため

高台など安全な場所へ迅速に避難する。津波の高さは１０メートル以上の

ビルの高さとなって襲ってくることもあるので、十分注意する。

○山間部にいる場合は、山崩れやがけ崩れ、落石が起こる可能性があるので、

迅速に安全な場所に避難する。

○最寄りの避難場所など安全な場所に避難誘導し、児童の状況を確認する。

○電車・バス等に乗車中の場合や施設内では、係員の指示に従って行動する。

○負傷者の有無を確認する。

○児童の不安の緩和に努める。

○避難の際に援助を要する者への対応には十分配慮する。

児童

○落下物から身を守るなど、安全確保を図る。

○教職員の指示をよく聞き、勝手な行動をとらない。

○流言等の不確かな情報に惑わされず、落ち着いて行動する。

救出活動 ・ 応急救護

教職員、児童

○負傷者が発生した場合には、応急救護にあたるとともに、必要に応じ

て地元の消防署に通報し、医療機関への搬送を行う。

○建物の倒壊等により児童・教職員等が生き埋めになった場合には、

地元の消防署、消防団等に救出依頼する。

災害対策 本部設置 情報収集 ・伝達

教職員

○現地の教職員は、携帯電話等で学校に連絡し状況を報告する。

○状況によっては、現地の行政機関・消防機関等に状況を伝える。

○学校は、携帯電話等により現地における被害状況の把握に努める。

○状況によっては、現地に救助・応援のため職員を派遣する。

○保護者にできる限り詳しい現地の情報を伝える。

４ 地震発生時の教職員の安全指導例

| 授業中【普通教室にいる時】 |  |
| --- | --- |
| 発 生 時 の 第 一 行 動 | ○ 騒がないこと。 ○ 慌てて教室外に飛び出さないこと。 ○ 先生の指示を静かに最後まで聞くこと。 ○ 窓や窓際から離れること。 ○ 机等の下にもぐること。 ○ 防災頭巾、座布団等で頭部を守ること。 ○ 火気は、すぐ消火できる場合は素早く処理し、できない場合は揺れが小さく なってから消火すること。 |
| 避 難 行 動 | ○ 放送等の指示により避難を開始すること。 ○ 静かに迅速に整列すること。 ○ ４つの約束を守り、素早く行動すること。 ・おさない ・かけない 「お・か・し・も」の約束 ・しゃべらない ・もどらない ※ 災害によっては、早足で避難しなければならない場合があるので、適切な判断と指示が重要となる。 ○ 決められた場所に整列して集合すること。 ○ 落ち着いて待機すること。 |
| 教職員の指示と行動 | ○ どのような行動をするのか大声で明確に指示する。また、心の安定を図るため 今より大きな地震は起こらないことを知らせる。 ○ 机が揺れによって移動することがあっても机の下にもぐらせ、防災頭巾や座布団などで頭を守らせる。 【指示例】 ・「大丈夫、あわてないで」 ・「静かにして、落ち着いて」 ・・「外に出ないよ」 ・「机の下にもぐります」 ・「防災頭巾をかぶります」 ・「机の脚を両手でしっかりつかみます」 ・「頭を下げて、じっとしています」 ・「揺れがおさまるまで頭を出しません」 ・「大丈夫。心配しないで。落ち着いて行動しましょう」 ○ 窓際やエアコン、電子黒板、ロッカーなどから離れさせる。頭部を反対方向に 向かせる。 ○ 揺れが収まったら、教室の窓やカーテン、出入り口を開け出口を確保する。 ○ 火気使用中の場合は、児童・生徒を火もとから離れさせ、消火する。 ○ 児童・生徒等が反射的に外に飛び出すことのないようにしっかり掌握する |

| 授業中【特別教室にいる時】 |  |
| --- | --- |
| 教 職 員 指示と行動 | ○ 特別教室においても普通教室と基本的には同じであるが、臨機応変な行動が とれるよう、とっさの判断と指示が必要になる。 ○ 机の形、大きさ、数が普通教室と違うが、敏速に身の安全確保ができるよう 指示する。 ○ 実験や実習で火気を使用している場合、直ちに消火し、火災の発生や火傷を 防止するとともに安全に処理させる。 ○ 実験や実習で機械、道具や器具を使用中の場合は、直ちに中止させ安全に処 理させる。 ○ 児童・生徒が自分勝手な行動をとらないよう行動の把握に努める。 |

| 授業中【体育館（格技場）・校庭・中庭・プール等にいる時】 |  |
| --- | --- |
| 発 生 時 の 第 一 行 動 | ○ 騒いだり、奇声を上げたりしないこと。 ○ 屋内にいるときは、窓や壁際から、屋外にいる時は建物や施設から素早く離れ中央部に集合し、身を低くすること。 ○ 教職員の指示を静かに最後まで聞くこと。 ○ 揺れがおさまるまで、自分勝手な行動をしないこと。 |  |
| 避 難 行 動 | ○ 騒いだり、走り回ったり、押し合ったりしないで、素早く行動すること。 ○ 教職員が近くにいない場合は、校内放送の指示や教職員が来るまで、落ち着 いてその場所で待機すること。 |
| 教 職 員 の 指 示 と 行 動 | ○ 大声で、指示の徹底を図る。 ○ 窓や壁際、建物等から速やかに離れ、中央部に集合させ、揺れが収まるまで 身を低くさせる。 ○ プールで水泳中の時は、直ちに水中から上げ、素早く避難させる。 ○ 人員の掌握に努め、負傷者の有無や応急手当の必要性を確認する。 |

| 校外学習、野外活動、遠足、修学旅行等の時 |  |
| --- | --- |
| 教職員の指示と行 動 | ○ 建物外側の壁の落下、ブロック塀や石垣の倒壊、道路の地割れを注意し、広い場所に移動し、児童・生徒に対しては、「安全で心配ない」ことを告げ、心の動揺を抑える。 ○ 海岸にいる場合は津波のおそれがあるため、高台など安全な場所に迅速に避難する。 ○ 山間部にいる場合は山崩れやがけ崩れが起こる可能性があるので、迅速に安全な場所に避難する。 ○ 許可を得て、最寄りの学校や公共施設に避難する。 ○ 人員の正確な把握に努め、安全な場所に避難した場合には、状況等を素早く学校に連絡する。また、コースを変更する場合や通行止めによる渋滞等の場合など継続して学校に状況を連絡する。 ○ あらかじめ作成した非常の場合の行動計画に基づいた担当分担により、スムーズに落ち着いた対応ができるようにする。 ○ 携帯電話や携帯ラジオ等で正確な情報の収集に努め、その後の行動について、手際よく判断し指示する。 |
| 休憩時間中や放課後の部活動の時 |  |
| 教職員の指示と行動 | ○ 発災時の第一行動は、廊下や階段にいるときは、その場で身をかがめ、 落下物や倒壊物に注意しながら、放送や教職員による伝令等の指示を待つ。 ○ 教職員の指示は、校舎内外全体にゆきわたり、かつ、的確な指示が出せる ように停電等を配慮した指示の方法と、避難経路や避難場所、人員把握の 方法を確認しておく。 ○ 災害の状況を踏まえつつ、避難のための集団を編成し、校庭等の避難場所 へ避難する。 ○ 休憩時間等の児童の状況は、個人もしくは小グループで校舎内外に散っている状況が多いことを想定し、個人的な行動様式や主体的な判断による行動もできるようにする。 |

登校・下校時の行動

○ 登校途中で地震が発生した場合は、近くの公園、空き地など安全な場所に避難する。揺れがおさまったら、通学路の安全を確認し、学校または自宅の近い方に避難する。 特に問題がなければ、通学路をそのまま登校し教職員の指示に従う。 ○ 下校途中で地震が発生した場合は、近くの公園、空き地など安全な場所に避難する。揺れが収まったら、通学路の安全を確認し、学校または自宅の近い方に避難する。 特に問題がなければ、通学路をそのまま安全に注意しながら下校する。 ○ 交通機関を利用している児童生徒は、交通関係者の指示に従い、決して自分勝手な行動をしない。 ※登下校共に、事前に保護者の不在が明らかな場合は、学校へ避難をする。

地震発生時の安全な行動

○ 建物外壁や窓ガラスの落下、建物の倒壊、看板等の落下物がある場合は、カバン などを頭にのせ、素早くその場所から離れる。 ○ ブロック塀や石垣など倒壊の危険のある場所からは、素早く離れる。 ○ 海岸にいる場合は津波のおそれがあるため、高台など安全な場所に迅速に避難する。 ○ 山間部にいる場合は山崩れやがけ崩れが起こる可能性があるので、迅速に安全な 場所に避難する。 ○ 崖下、川岸、河川敷などは、地割れ、地滑り、液状化現象が起きやすいので、 すぐに離れる。 ○ バス、電車等に乗車している場合は、運転手、車掌、駅員などの指示に従う。 ○ 建物が立て込んでいる狭い道路を通っている時は、できるだけ早く広い場所に 避難する。 ○ 古い建物など危険と思われる場所には近づかない。 ○ 倒れた電柱、垂れ下がった電線に近づかない。 ○ 橋の上は危険なので、すぐ離れる。

５ 児童の引き渡し

（１） 児童の保護者への引き渡し

① 震災時における学校の対応など防災に関する計画を保護者に周知するとともに、

児童の引き渡しを円滑に行うため、緊急時の連絡カードを兼ねた引き渡し

カードをあらかじめ作成し、その活用方策について具体的に協議しておくこと。

② 非常時において児童の引き渡しに関して保護者への情報伝達が確実に行えるよう

な連絡手段を整えておくこと。

③ 特別支援学級の児童は、学校において直接保護者へ引き渡すことを原則とする。

＜児童引き渡し・緊急時連絡カード例＞

| 児童氏名 |  | 性別 |  |  |  |  | 学年 学級 |  |  | 年 組 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保護者名 |  |  | 関係 |  |  |  |  | 電話 |  |  |
| 緊急時連絡先 | 電話（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引き取り者 |  |  | 本人との関係 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引き渡し日時 | 月 日 時 分 |  |  |  |  | 教職員名 |  |  |  |  |

（２） 帰宅困難な児童の保護体制

①小学校における対応

ア 児童が引き取られるまでは、安全な場所に集め、その場から離れないように

座らせ、落ち着かせる。必ず、教職員が１人は側に付き沿い、児童に安心感を

与える。

イ 状況が落ち着いた段階で、自宅に送り届けるが、自宅に家族が不在の場合は、

張り紙をしておき、引取り者が来るまで、学校で預かる。電話が回復すれば、

勤務先、緊急連絡先に電話する。

②特別支援学級における児童の一時避難保護

ア 児童の一時避難保護については、発災からおおむね３日間程度の対応を行う。

（ア）児童の自宅が重大な被害を受け、帰宅させることが困難な場合。

（イ）交通機関や道路状況により、スクールバス、自家用車、各交通機関の運行

が不能で、児童が帰宅することが困難な場合。

イ 児童を保護者にできる限り早急に引き渡しが可能になるよう連絡要請を行う。

しかし、なお引き渡しができないときは、学校において保護を継続する。

ウ 医療的ケアが必要な児童について、区災害対策本部等を通じて、近隣の病院

へ協力要請を行う。

エ 児童の状態から、学校内保護では対応できない場合、区災害対策本部等と

連携し、病院への搬送を行う。

オ 被災状況によっては、保護者が引き渡しのために登校するまで時間を要し、

数時間から翌日に及ぶ場合も十分に予測される。また、迎えに来ることができ

たが、帰宅させることが困難となった場合は、学校内で児童とともに保護者の

一時保護対応を行う。

③非常用食料等の自主的備蓄の必要性

学校周辺の被害が甚大な場合には、児童をそのまま帰宅させることが、非常に

危険と判断しなければならない状況もあり得る。そのような場合には、学校で

一時、多くの児童・生徒を保護しなければならないことも想定される。

そのような場合を想定して、あらかじめ学校において、一定の非常用の食料等

を自主的に備蓄しておくことも必要となる。

６ 避難所開設について（別紙）

様式-１

日頃からの大規模地震への備え【チェックリスト】

学校における防災体制について

| （１）年間指導計画に基づき、計画的に防災教育が位置付けられているか。 |  |
| --- | --- |
| （２）より実践的な防災訓練を計画的に実施しているか。 |  |
| （３）地域防災拠点の防災訓練へ教職員、児童の参加が計画されている か。 |  |
| （４）「南海トラフ地震に関する情報」（巨大地震警戒、巨大地震注意、調査中・調査終了）の意味するところを理解し、情報が発表された時の学校の対応について、教職員の間で共通理解を図り、その内容を保護者に伝えているか。 |  |
| （５）地震発生時の学校の対応について、教職員の間で共通理解を図り、その 内容を保護者に伝えているか。 |  |
| （６）夜間、休日における連絡体制を確立しているか。 |  |
| （７）地震発生時における教職員の動員体制や役割分担が明確にされ、全員が 理解しているか。 |  |
| （８）連絡調整者を決め、連絡調整者はその役割を認識しているか。 |  |
| （９）教職員が、校内の避難経路、児童・生徒の避難集合場所を理解しているか。 |  |
| （10）校内にある「放課後開放事業あいキッズ」「学童保育」など他の施設と の連携を図っているか。 |  |
| （11）非常持出しする重要書類を把握するとともに、持ち出す役割の者を定めて いるか。 |  |
| （12）プールに水を貯めた状態にしているか。 |  |
| （13）地域安全マップの作成など地域の実状を把握しているか。 |  |

様式-２

板橋区立志村第三小学校

学校施設・設備の安全点検リスト

提出先　教育委員会指導室（FAX　03-3579-2649）

| 〈震災発生前〉 災害予防のための施設点検 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 物品の転倒防止点検 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （１）職員室・教室・廊下などの什器類の整理及び転倒防止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 天井から吊り下げた空調機や照明器具の固定の有無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 放送設備（スピーカー、モニターテレビ、ビデオプロジェクター）は きっちり固定されているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 大型可動式書架にストッパーがあるか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 収納戸棚、重ね書庫は固定しているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 黒板、掲示板、掛け時計、照明器具は固定しているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 下駄箱、ロッカーは固定しているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 厨房機器類は固定しているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | その他（ ） |  |  |
|  | （２）理科室の地震対策の点検 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 実験器具の収納戸棚や薬品戸棚等の転倒・移動防止措置をしているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 薬品容器の転倒・落下防止措置はしているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 所要の火災防止措置はしているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 危険薬品を適切に保管しているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | その他（ ） |  |  |
|  | （３）図書室の書架等の点検 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 書架を固定しているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 書架と書架を連結するなど転倒防止措置をしているか。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 可動式書架にストッパーがあるか。 |  |  |
| ２ 避難経路の点検 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非常階段の点検 |  |  |
|  |  |  |  |  | 校舎棟からの非常出入口の点検 |  |  |
|  |  |  |  |  | 職員室・特別教室からの出入口確保 |  |  |
|  |  |  |  |  | 避難場所への経路の確保 |  |  |
|  |  |  |  |  | 特別支援学級の避難方法の確認と避難用具・避難経路の確保 |  |  |
| ３ 落下危険物の点検 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外壁の点検 |  |  |  |  |  |
|  |  | ガラスの点検 |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋根の点検 |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋上や庇上の水槽の点検 |  |  |  |  |  |
|  |  | アンテナ・避雷針の点検 |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気調整屋外機器等の点検 |  |  |  |  |  |
| ４ 防災施設の点検 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出火防止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ガス器具の耐震緊急遮断機の有無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 石油ストーブの耐震安全装置設置の有無 |  |  |
|  |  |  |  |  | ボイラーの耐震安全装置設置の有無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 消防設備の定期点検等により改善指摘のあった事項で、未改善部分の有無 |  |  |
|  |  |  |  | 危険物点検 |  |  |  |
|  |  |  |  | 薬品の保管方法の安全性点検 |  |  |  |
|  |  |  |  | 灯油・ガソリン類の適切な保管 |  |  |  |
|  |  |  |  | ガスボンベの保管方法・転倒防止策の実施 |  |  |  |
| ５ 倒壊危険物の点検 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 門の点検 |  |  |  |
|  |  |  |  | 囲障の点検 |  |  |  |
|  |  |  |  | 擁壁の点検 |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋外電気設備の点検 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自転車置き場の点検 |  |  |  |

様式－３

ＦＡＸ送信書

地震への対応状況報告書

提出先 　教育委員会指導室（FAX　03-3579-2649）

| 板橋区立志村第三小学校 | 記入者氏名 |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 午前・午後 時 分現在 |

| 対策本部設置状況 |  |  |  | 設置済 ・ 未設置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 児童生徒等 の状況 ※その他は、欠席等で学校の管理下でない児童・生徒等の数 | 学年 |  | 在籍 |  | 保護 | 下校 | その他 |
|  | １ |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |  |  |  |
|  | ３ |  |  |  |  |  |  |
|  | ４ |  |  |  |  |  |  |
|  | ５ |  |  |  |  |  |  |
|  | ６ |  |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |
| 保護した児童・生徒等の状況（具体的理由等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校と地域・住民等との状況（避難者対応等） |  |  |  |  |  |  |  |

様式－４

Ｆ Ａ Ｘ 送 信 書

教育委員会指導室御中（FAX　03-3579-2649）

地 震 発 生 時 に お け る 被 害 状 況 等 の 報 告

報告日　令和　　 年 　　月 　　日

午前・午後　　 時 　　分現在

| 区 名 | 板 橋 区 |  | 学 校 名 | 板橋区立志村第三小学校 校長名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在籍児童数 |  | 名 | 欠席児童数 |  | 名 |
| 在籍教職員数 （臨任・非常勤を含む） |  | 名 | 在籍教職員数 〈臨任・非常勤を含む〉 |  | 名 |

| 被害の有無 あり・なし （被害ありの場合は、下記の欄に記入する） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被害状況 |  | 教職員 | 児童 | 被害施設状況 |  | 校 舎 | 体育館 | 校 庭 |
|  | 死亡者 |  |  |  | 小破 |  |  |  |
|  | 重傷者数 |  |  |  | 中破 |  |  |  |
|  | 軽傷者数 |  |  |  | 大破 |  |  |  |

（施設被害状況に○を表示）

大震災による被害状況詳細報告ＦＡＸ送信書　　　様式－５

提出先 教育委員会指導室御中（FAX　03-3579-2649）　　「大震災発生後７日以内に報告」

| 板橋区立志村第三小学校 | 記入者氏名 |  |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日（ ）午前・午後 時 分現在 |  |  |

児童、教職員の被災状況

|  | 在籍数 | 被害なし |  |  | 死者 |  | 行方不明 |  | 重症 | 軽症 |  | 負傷程度不明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 児童 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教職員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項（死亡者名等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 児童の保護者への引き渡し状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保護者に引き渡しが済んでいる児童 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 |  |
| 学校で保護している児童 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 |  |
| 臨時休校の決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未 ・ 済 |  |  | 期 間 |  |  | 年 月（ ）～ 年 日（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 建物の大きな被害状況（建物名、被害箇所、被害程度（全壊、半壊、一部破損等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物名 |  |  |  | 被害状況（簡潔に） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ライフラインの被害状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気 |  |  |  | 使用 可 ・不可 |  |  | 被害状況（ ） |  |  |  |  |  |
| ガス |  |  |  | 使用 可 ・不可 |  |  | 被害状況（ ） |  |  |  |  |  |
| 水道 |  |  |  | 使用 可 ・不可 |  |  | 被害状況（ ） |  |  |  |  |  |
| 電話 |  |  |  | 使用 可 ・不可 |  |  | 被害状況（ ） |  |  |  |  |  |
| 防災無線 |  |  |  | 使用 可 ・不可 |  |  | 被害状況（ ） |  |  |  |  |  |
| プールの被害状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| プールの水漏れ |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  | 避難者数（地域防災拠点） |  |  |  |  |
| トイレの使用の可否 |  |  |  |  |  |  |  | 世帯数 世帯 |  |  |  |  |
| すべて使用可能 |  |  |  |  |  |  |  | 人数 名 |  |  |  |  |
| 一部使用可能（ 箇所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用不可能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連絡事項（被害の概要、火災の有無） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

学校教育活動再開見通し報告ＦＡＸ送信書　　様式―６

提出先 教育委員会指導室御中（０３－３５７９－２６４９）

| 板橋区 学校 | 記入者職・氏名 |
| --- | --- |
| 年 月 日 午前・午後 時 分現在 |  |
| 仮登校日 月 日 午前・午後 時 分 |  |

| 登校可能な児童の人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小１ | 小２ |  | 小３ |  |  | 小４ |  |  | 小５ |  |  | 小６ |  | 中１ |  | 中２ |  | 中３ |  | 計 |  | 在籍全児童数 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 |  |  |  |  |  |  |  | 名 |
| 勤務可能な教職員の人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校長 | 副校長 |  | 教員 |  |  | 養護 |  |  | 栄養 |  |  | 給食 |  | 事務 |  | 技能 |  | その他 |  | 計 |  | 在籍全教 職員数 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 |
| 不足する教科書の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学 年 |  |  | 教 科 |  |  |  |  | 冊 数 |  |  |  |  |  | 学 年 |  |  |  | 教 科 |  |  |  | 冊 数 |  |
| 不足する学用品の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学用品名 |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不足する教材・教具の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教材・教具名 |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  | 被害状況・復旧見込み等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他連絡事項（転校希望者数など） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

４学校における火災の対策

Ⅰ火災発生の確認と初期対応

＜校長（不在の場合はこれに代わる者＞

・管理職は、火災発生の状況確認を指示し、場所等を確認した後、避難経路及び避難場所を決定する。（通常は、火災発生場所別の所定の避難経路、避難場所）

・消防署、警察（必要に応じて）に通報する。

・門の開錠を指示し、緊急車両の進入路を確保する。

＜授業担当者＞

・児童のパニックを抑え、放送やインターホン等での指示に従って避難誘導する。

・火気を使用している場合は、消火するとともに、ガスの元栓等を閉める。

＜授業のない職員＞

・火災場所等を確認し、状況を管理職に報告する。

・可能であれば初期消火にあたる。

Ⅱ避難指示及び児童の誘導

＜校長（不在の場合はこれに代わる者　主幹＞

・避難経路、避難場所を緊急放送等で指示する。（通常は、火災発生場所別の所定の避難経路、避難場所）第二次避難場所：校庭、第三次避難場所：西山公園

・避難経路等において誘導と安全確保の支援に当たる。（授業のない職員、用務主事等）

・重要書類の搬出を指示する。（事務担当者、用務主事等）

＜授業担当者＞

・児童のパニックを抑えるとともに、出席の児童生徒を確認した後、避難指示に基づき、安全に避難させる。（煙の状況によっては、身を低くし、ハンカチを口に当てるなど、具体的な指示をする。）

・特別な支援を要する児童については十分な配慮をし、避難誘導に当たる。

＜授業のない教職員＞

・避難経路、避難場所において誘導と安全確保に備える。

・役割分担に応じた行動をとる。（救護、搬出、検索係）

・学習指導講師等は、特別な支援を要する児童については十分な配慮をし、避難誘導の支援に当たる。

Ⅲ避難場所での対応

・学級担任（不在の場合にはこれに代わる者）は、速やかに各学級の児童数、負傷者の状況等を確認し報告する。学級担任→副校長→校長

・校長（副校長）は、不明者がいる場合は捜索の指示をする。

・校長（副校長）は、児童生徒の負傷の程度に応じ救急車を要請する。

・児童が負傷した場合、担任は負傷の程度、移送された病院等の情報を保護者や家庭に連絡する。（養護教諭等の職員を必ず付き添わせる。

○事後の対応

・校長（副校長）は、学校の被害状況等を教育委員会に報告するとともに必要に応じて支援要請をする。

・火災発生や避難している場所、今後の予定等について、板橋学校メールにて保護者に連絡する。

・児童を下校させる場合は引き渡しを原則とするが、火災の程度によっては集団下校とすることも検討する。但し、保護者と連絡が取れるまで学校（避難場所）に待機させる。

- 集団下校を検討する際には教育委員会と協議する。

・事情聴取等については、校長（副校長）が対応する。

・担任及び養護教諭は、火災現場を目撃した児童生徒の動揺状況を把握し、校長（副校長）に報告する。

・児童の心のケアに努める。

○報道機関への対応

・取材には、校長（副校長）が対応する。

・取材では、資料に基づいた事実を正確に話す。（憶測や推測は避ける。）

※十分事実確認ができていない段階での報道機関からの問い合わせについては、その旨を話し、未確認の事項への質問への即答は避ける。

５学校における風水害や降雪及び台風対策

Ⅰ 風水害や降雪及び台風時における学校の対応

風水害等への対応は、震災と同じ自然災害として基本的には震災に準じていく。なお、近年の特徴として、東京など都市部においては、短時間に50mmを越えるような猛烈な雨量を記録するゲリラ豪雨による内水氾濫などの都市型水害の拡大がみられる。そこで、日頃から気象情報に細心の注意を払い、 風水害や降雪及び台風に備えるものとする。

１ 事前対策

- 安全指導の時間等を使い、児童に対して、風水害や台風に対する心構え、知識、緊急対処の方法等について指導する。

- 保護者会や学校便り等で、風水害や降雪及び台風時における臨時休校や下校時の学校待機等の措置及び緊急時に保護者と連絡する方法について周知しておく。

また、年度初めに、緊急配信メールの加入を全家庭に依頼をする。

③排水溝や排水口を常時行い、校舎周辺、屋上等に、強風で飛散しやすいものや児童の避難経路を妨害するものを放置しないようにする。

２ 風水害や降雪及び台風時における対応

「区立学校における台風等風水害防災行動計画（タイムライン）」及び「対応ガイドライン」に基づいて学校長が判断、決定し行動する。また、板橋区教育委員会からの指示がある場合には、学校はその指示に基づいて行動するものとする。

刻々と変化する気象情報を収集し、状況に応じてガイドラインに基づき的確に判断する。

児童の安全を確保するために、危険度に応じ、適時臨時休業や学校待機、保護者への引き渡し等の措置を講ずる。

校舎からの非難が必要な場合は、二次避難として体育館に避難する。

児童の安全を最優先とした防災対策を講じ、児童への指導、保護者への周知について十分な配慮を行う。保護者へは緊急連絡配信メールで通知する。未登録者には、電話、ホームページで通知する。

対応については、教育委員会に状況を報告する。

＊「区立学校における台風等風水害防災行動計画（タイムライン）」及び「対応ガイドライン」参照

３ 施設管理者としての対応

① 施設管理者としての事前対応

風水害時等の災害を未然に防止するため、校舎内外、体育館等の危険箇所を点検し、必要な措置を講じる。特に、校庭の雨水が集まる北門付近の排水溝周辺ついては、落ち葉やゴミ等を取り除いておく。また、屋上の排水についても同様とする。

- 重要書類、危険薬品類等の安全保管

重要書類、文書、教材備品類等の安全保管及び非常持出について準備し、被害を最小限にする。

- 給食施設の事前対応

移動可能な機械器具類及び取り外し可能のモーター電気器具を安全な場所に移動させ

る。在庫物資を安全な場所に移動させる。

４ 衛生管理体制の確保

- 救急班及び防疫班を編成し、衛生管理の徹底を期する。

- 大型台風接近の情報を受けた際には、消毒用及び救急用資材の確保を速やかに行う。

衛生機材については、台風による被害を受けることのないよう安全な場所（２階等）に移動させる。

６不審者侵入時の学校内の安全確保（別紙参照）

１　児童・生徒の学校内の安全確保（防犯）に関する危機管理の基本方針

学校は、児童が安心して学び、教職員が安心して教育活動を行う安全な場所でなけ

ればならない。しかし時として学校の安全を脅かす事件が発生する。そのような時に

備えて適切かつ確実な危機管理体制を確立する必要がある。

本校では、学校内の安全確保に関する危機管理の目的を次の４点とする。

・児童や教職員の命を守ること。

・危機を察知し、事件の発生を未然に防ぐこと。

・万が一、事件が発生した時には適切かつ迅速に対応し、被害を最小限に抑えるこ

と。

・事故、事件の再発防止と教育の再開に向けた対策を講じること。

２　校内の安全確保（防犯）に関する学校危機管理計画

- 日常の安全確保

＜登校時＞

| 看護当番 | - 始業前の南門 北門の指導は 看護当番が８時１５分から８時２５分まで行う。監視カメラで随時確認をする。 - 通常の授業日は、８時２５分に門を閉めて施錠をする。 - 児童の登校状況を把握し、門の開閉は安全に十分配慮する。 |
| --- | --- |
| 受付員 | - ８時２５分以降の児童を正門から登校させる。 - 受付で児童の年、組、氏名を確認し教室へ行くよう指示する。職員室へ連絡をする。 - 児童と共に部外者が侵入しないよう周囲の状況を把握する。 |
| 教職員 | - 通勤時に気になった通学路の状況があれば、速やかに副校長に連絡をするとともに、生活指導主任を通して全員に周知する。 - 通勤時に児童の登校の状況を把握し、不審者等の訴えがあった場合は 副校長及び生活指導主任に報告する。 |

＜授業時間・休み時間＞

| 看護当番 | - 休み時間（中休み・昼休み）は校庭を巡視する。 - 正門、南門が閉まっている状態であることを確認する。 - 渡り廊下など死角の場所は必ず巡回する。 |
| --- | --- |
| 受付員 | - 校内からの出入りは正門のみを使用する。 - 来訪者の所属、氏名、用件を確認し受付名簿への記入と「来訪者証」の着用を依頼する。 来賓、学校関係者については「来校者証」の着用なしを認めるが、その際は受付員が校長室・職員室まで案内をする。 - 保護者については、年度当初に配布した「保護者証」の着用を原則とする。 - 用件終了後は、受付で受付名簿に退校のチェックと「来校者証」の 返却を依頼し、正門から退校するのを見届ける。 - 防犯カメラにより常に確認をする。 |
| 教職員 | - 休み時間には、教室や廊下、階段の歩行に際して、校舎内に不審者が侵入していないか確認するとともに、児童の動きに注意を払う。 - 廊下、階段で来校者に出会った際は、必ず挨拶などの声掛けを行う。 - 校内では本校職員であることが来校者に分かるよう名札を着用する。 |

＜放課後・下校時＞

| 日直 | - 放課後の巡視を１６時４５分までに実施をする。 |
| --- | --- |
| 受付員 | - 来校者については、授業時間・休み時間と同様に対応する。 - 各学年の下校時刻により昇降口を開け、当該学年の児童の下校が終了した際には、施錠をする。 - 南門は最終下校時刻１５時４５分には施錠をしてあいキッズ職員に引き継ぐ。 - 北門はあいキッズ終了時刻にあいキッズ職員が施錠をする。正門は教職員の退勤時に施錠をする。 |
| 教職員 | - 放課後、児童を残留させる場合は、必ず事前に副校長に届け出る。 ・用件 ・人数 ・下校時刻 - 児童には、北門から下校することを指導する。 |

＜校長室・職員室への用件（忘れ物の届けも含む）＞

| 受付員 | - 受付で受付名簿に記入を依頼し「保護者証」を着用させ、目的の教室に案内をする。または直接向かうよう指示する。 - 用件終了後、受付で受付名簿に退校時刻の記入を依頼し、正門から退校するのを見届ける。 |
| --- | --- |
| 教職員 | - 保護者証を確認するとともに、挨拶と声掛け等を必ず行う。 |

＜保護者会・個人面談・学校公開など＞

| 受付員 | - 受付で受付名簿に記入を依頼し「保護者証」を着用させ、目的の教室には直接向かうよう指示する。 - 用件終了後、受付で受付名簿に退校時刻の記入を依頼し、正門から退校するのを見届ける。 |
| --- | --- |
| 教職員 | - 正門、職員通用口だけを入り口とし、児童の昇降口は、登校後すべて施錠をする。 - 保護者証を確認するとともに、挨拶と声掛け等を必ず行う。 - 会場周辺でない場所で来校者に会った場合は、必ず「用件」を尋ねる。 不審な点があるときには、保護者をその場に留め、近くの校内電話から 職員室に連絡を入れる。 - 公開時に授業がない教職員は、適宜校内を巡回し、安全が確保されているか確認をする。 |